## Sheet1
Comparison of time in seconds to preprocess tomography data on supra (BM-D processing computer)
IDL tomo_display version | R1-0 | R2-0 Beta | R2-0 Beta | R1-0 | R2-0 Beta | R2-0 Beta | R1-0 | R2-0 Beta | R2-0 Beta | R1-0 | R2-0 Beta | R2-0 Beta
IDL version | 8.5 | 8.8.1 | 8.8.1 | 8.5 | 8.8.1 | 8.8.1 | 8.5 | 8.8.1 | 8.8.1 | 8.5 | 8.8.1 | 8.8.1
Preprocessing | Python | Pure IDL | IDL calling C++ | Python | Pure IDL | IDL calling C++ | Python | Pure IDL | IDL calling C++ | Python | Pure IDL | IDL calling C++
Reconstruction threads | 8 | 16 | 24 | 8 | 16 | 24 | 8 | 16 | 24 | 8 | 16 | 24
Dataset | Pamukcu/Ka5_RunD_A |  |  | Czas/DIA0000VO_A |  |  | Haridy/Anatolepis_6_A |  |  | MSU/4_A
Raw dataset size | 1920x1200x900 |  |  | 1920x1200x1800 |  |  | 1920x1200x3600 |  |  | 1920x1200x3600, 360 degrees
Preprocessing output | Float32 |  |  | Float32 |  |  | Float32 |  |  | UInt16
Preprocessing
Read file | 1 | 2.6 | 2.5 | 6 | 6.5 | 5.4 | 12 | 15 | 12 | 14 | 14.8 | 13.6
Dark and flat correction | 8 | 1.9 | 2 | 23 | 1.3 | 1.2 | 44 | 1.3 | 1.2 | 43 | 1.4 | 1.2
Dezinger | 24 | 38.8 | 2 | 58 | 73.5 | 3.8 | 90 | 153.2 | 14.2 | 94 | 174 | 7.7
Convert to integer | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 38 | 0 | 6.6
Write output | 23 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0
Total | 61 | 43.3 | 6.5 | 148 | 81.3 | 10.4 | 281 | 169.5 | 27.4 | 280 | 190.2 | 29.1
Optimize center
Read file | 4.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
Optimize (0-180) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Total | 5.8 | 1 | 1 | 10.7 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 18.9 | 1 | 1
Reconstruct
Convert 360 to 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 21 | 21.5
Read file | 5.2 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0
Convert input to float | 1.3 | 1.2 | 0 | 2.4 | 3.4 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 4.7 | 9.7 | 6
Reconstruct | 1.1 | 11.5 | 10.2 | 1.3 | 19.2 | 16.5 | 1.9 | 34.3 | 28.2 | 12.5 | 56.9 | 46.9
Convert output to integer | 9.6 | 2.8 | 2.6 | 9.7 | 3.1 | 2.7 | 9.7 | 2.6 | 2.2 | 40.9 | 15 | 16
Write output file | 25.4 | 6.7 | 9.8 | 26.1 | 6.8 | 8.6 | 26 | 9.3 | 9.7 | 98.1 | 28.8 | 37.5
Total | 42.6 | 22.2 | 22.6 | 49.4 | 32.5 | 27.8 | 63.7 | 46.2 | 40.1 | 254.5 | 131.4 | 127.9
Visualize
Read file | 10.2 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
Total | 10.2 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
Grand total | 119.6 | 66.5 | 30.1 | 218.2 | 114.8 | 39.2 | 375.9 | 216.7 | 68.5 | 597.4 | 322.6 | 158
R2-0 beta improvement relative to R1-0 |  | 1.7985 | 3.9734 |  | 1.9007 | 5.5663 |  | 1.7347 | 5.4876 |  | 1.8518 | 3.781